ANEXA Nr. 1

| Nr d/o | Denumirea mediilor nutritive ,reactivelor şi materialelor necesare conform DN de încercări |  |  | Motivarea | Conţinutul necesar |  |  | Termenul de executare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | medii nutritive |  | Suplimente necesare |  |  |  |  | semestru |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |
| 1 | Tripton soia agar TSA |  | - | Determinzrea numărul de colonii in produse cosmetice SM EN ISO 21149 | 0,5 kg |  |  | 0,5 kg | - |
| 2 | Plate Count Agar PCA (geloza peptonata) |  | - | Determinzrea Numărul de colonii SM EN ISO 4833-1,2 | 2,0 kg |  |  | 1,0 kg | 1,0 kg |
| 3 | Geloză cu Extract de Drojdii pentru ape |  | - | Determinzrea Numărul de colonii SM EN ISO 6222:2014 ape | 0,5 kg |  |  | 0,5 kg | - |
| 4 | Bulion Lauril Sulfat |  | - | Determinzrea B.coliforme şi E.coli conform SM ISO 4831:2010,SM ISO 7251:2016 | 2,0 kg |  |  | 1,0 kg | 1,0 kg |
| 5 | Bulion Briliant verde cu bilă 2% |  | - | Determinzrea B.coliforme conform SM ISO 4831:2010 | 0,1 kg |  |  | 0,1 kg |  |
| 6 | Triptonă Bilă X-Glucoronid Agar TBX |  | - | Determinzrea E.coli conform SM SR ISO 16649-2 | 0,5 kg |  |  | 0,5 kg |  |
| 7 | - |  | Reactiv Kovacs (reactiv indol) | Determinzrea E.coli conform SM ISO 7251:2016 | 1 buc(100 ml) |  |  | 1 buc |  |
| 8 | Non selectiv agar nutritiv (pentru oxidaza)-ISO 21528 |  | - | Determinarea Enterobacteriaceae conform SM EN ISO 21528-1; SM EN ISO 21528-2 | 0,1 kg |  |  | 0,1 kg |  |
| 9 | - |  | Sterile mineral oil |  | 1 buc (50 ml) |  |  | 1 buc |  |
| 10 | Bulion Giolitti Cantoni |  | - | Determinarea Saureus conform SM SR EN ISO 6888-3 | 1,5 kg |  |  | 1,0 kg | 0,5 kg |
| 11 | Suplimente necesare pentru această cantitate mediu (1,5 kg) |  | Soluție Pottasium tellurite X % | Determinarea Saureus conform SM SR EN ISO 6888-3 |  |  |  |  |  |
| 12 | - |  | Soluție Pottasium tellurite 3,5 % | Determinarea Saureus conform SM SR EN ISO 6888-3 | 2 cutii (20 flacoane) |  |  | 2 cutii (20 flacoane) | - |
| 13 | Baird Parker Agar |  | - | Determinarea Saureus conform SM SR EN ISO 6888-1, SM SR EN ISO 6888-3, SM EN ISO 22718 | 1,0 kg |  |  | 0,5 kg | 0,5kg |
| 14 | - |  | Emulsie cu gălbenuş de ou cu telurit de potasiu |  | 4 flac (100 ml) |  |  | 2 flac | 2 flac |
| 15 | - |  | plazma de iepure |  | 4 cutii (5 flacoane per cutie) |  |  |  | 4 cutii |
| 16 | Iron Sulfit Agar modificat produse agroalimentare (digerat enzimatic de cazeină-15 g) s-au agar sulfat de fier |  | - | Determinarea bacterii anaerobe conform SM ISO 15213:2016 | 0,5 kg |  |  | 0,5 kg |  |
| 17 | SS Agar (Salmonella Shigella agar) |  | - | GOST 28560 | 0,1 kg |  |  | 0,1 kg | - |
| 18 |  |  | polimyxin B sulfat 50000 ED | Determinarea B.cereus conform SM EN ISO 21871:2014; SM SR EN ISO 7932:2014 | 2 cutii sau (10 flacoane) |  |  | 1 cutii (5 flac) | 1 cutii sau (5 flacoane) |
| 19 | - |  | Emulsie cu gălbenuş de ou |  | 200 ml |  |  | 100 ml | 100 ml |
| 20 | Blood Agar /Agar cu sânge (cu casein,cu soya) ISO |  | - |  | 0,1 kg |  |  | 0,1 kg | - |
| 21 | KIT pentru colorarea spori (B.cereus) |  | - |  | 1 bucate |  |  | 1 bucate |  |
| 22 |  |  | singe de oaie defibrinat 5% termen val 1luna |  | unităţi/flacoane 10 (a cîte sa conţină -20 ml ) |  |  | 1 flacon în fiecare lună (la necesitate) |  |
| 23 | Apa Peptonată Tamponată APT |  | - | Determinarea Salmonella conform SM EN ISO 6579-1:2017 Determinarea Salmonella conform SM EN ISO 6579-1:2017 | 6,5 kg |  |  | 2,0 kg | 2,5 kg |
| 24 | Bulion Rappaport- Vassiliades soia pepton RVS |  | - |  | 1,0 kg |  |  | 0,5 kg | 0,5kg |
| 25 | Bulion Muller-Kauffman tetrationat-Novobiocin(MKTTn) |  | - |  | 1,5 kg |  |  | 1,0 kg | 0,5kg |
| 26 | - |  | novobiocină (ISO) |  | 5 cutii sau (50 flacoane) |  |  | 2 cutii sau 20 flacoane | 3 cutii 30 flacoane |
| 27 | Xiloză-Lizina-Deoxicolat Agar X.L.D |  | - |  | 1,5 kg |  |  | 0,5 kg | 1,0 kg |
| 28 | Briliant Verde( green) Agar |  | - |  | 1,0 kg |  |  | 0,5kg | 0,5 kg |
| 29 | Brilliant Salmonella Agar Baza |  | - |  | 1,5 kg |  |  | 1,0 kg | 0,5 kg |
| 30 | Suplimente necesare pentru această cantitate mediu (1,5 kg) |  | Salmonella selectiv supliment Pentru BSA |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Agar nutritiv neselectiv (extract de carne,peptonă-ISO) |  | - |  | 0,1 kg |  |  | 0,1 kg |  |
| 32 | Iron fier cu trei zaharuri (TSI-agar) |  | - |  | 0,5kg |  |  | - | 0,5 kg |
| 33 | Mediul de decarboxilare a L-Lizinei (Bulion) |  |  |  | 0,2 kg |  |  | 0,2 kg | - |
| 34 | Agar bismut sulfit anexa D- ISO |  |  |  | 0,5 kg |  |  | 0,5 kg |  |
| 35 | Agar pe bază de ureea (Christensen) |  | - |  | 0,1 kg |  |  | - | 0,1kg |
| 36 | - |  | ureea supliment 40% |  | 6 cutii(30 flacoane) |  |  | - | 6 cutii sau (30 flacoane) |
| 37 | Bulion Frazer baza |  | - | Determinarea Listeria monocytogenes şi listeria spp. conform SM EN ISO 11290-1:2017 | 5,5 kg |  |  | 2,5 kg | 3,0 kg |
| 38 | - |  | supliment selectiv half-Fraser |  | 40 cutii |  |  | 20 cutii | 20 cutii |
| 39 | - |  | supliment selectiv Fraser |  | 2 cutii 20 flacoane) |  |  | 2 cutii (20 flacoane) | - |
| 40 | Palcam Agar PALCAM |  | - |  | 1,0 kg |  |  | 0,5 kg | 0,5 kg |
| 41 | - |  | supliment PALCAM |  | 2 cutii (20 flacoane) |  |  | 1 cutii (10 flacoane) | 1cutii (10 flacoane) |
| 42 | Listeria Cromogen Agar (OCLA-ISO) |  | - |  | 1,5 kg |  |  | 0,5kg | 1,0 kg |
| 43 | - |  | supliment selective (OCLA-ISO) |  | 15 flac |  |  | 5 flac | 10 flac |
| 44 | - |  | supliment selective diferencial (OCLA-ISO) |  | 15 flacoane a cite 20ml per flacon |  |  | 5 flacoane a cite 20ml per flacon | 10- flacoane a cite 20ml per flacon |
| 45 | Meat extract (ISO) |  |  |  | 0,1 kg |  |  | 0,1 kg |  |
| 46 | - |  | ramnoza disc xylosa-disc |  | 5 flacoane (25disc-intr-un flacon ) 5 flacoane (25disc) |  |  | 5 flac 5 flac | - |
| 47 | - |  | mannitol -disc |  | 2 flacoane(25disc) |  |  | 2 flacoan | - |
| 48 | Blood Agar (cu digest animal tissues,liver digest) |  | - |  | 0,1 kg |  |  | 0,1 kg | - |
| 49 | Enzimatic digest of animal tissues (ISO) |  | - |  | 0,1 kg |  |  | 0,1 kg | - |
| 50 | Tripton soia agar cu glucosa ,extract de drojdii, Papaic digest of soyabean meal (ISO) |  |  |  | 0,1 kg |  |  | 0,1 kg |  |
| 51 | MICROBACT Biochimical (12 teste biochimice) |  | - |  | 1 set (10 bucăti ambalate individ |  |  |  | 1 set |
| 52 | Bulion Eugonic LT 100 |  | - | SM ISO 21148 prod. cosmetice | 0,5 kg |  |  | - | 0,5 kg |
| 53 | Corn Meal Agar cu 1% polysorbat 80 |  | - | SM ISO 18416-cosmetice SM ISO 16212 produse cosmetice,conserve, produse alimentare | 0,1kg |  |  | 0,1 kg |  |
| 54 | Geloză Sabouraud cu conținut cloramphenicol –ca componența mediului |  | (fără adaugă suplimente ) |  | 1,0 kg |  |  | 0,5 kg | 0,5 kg |
| 55 | Coliforme Cromogenic Agar CCA cu conținut Tergitol 1,5 % –ca componența mediului |  | (fără adaugă suplimente ) | SM ISO 9308-1 determinarea E.coli/B.coliforme in ape | 0,5 kg |  |  | - | 0,5 kg |
| 56 | Apă peptonată cu lactosa,indicator-phenol red |  | - |  | 0,1 kg |  |  | 0,1 kg | - |
| 57 | oxidase-disc |  | oxidase-disc |  | 5 flacoane |  |  | 1 flacoane | 4 flacoane |
| 58 | Slanetz- Bartley cu conținut TTC 1% –ca componența mediului |  | (fără adaugă suplimente ) | SM ISO 7899-2 determinarea enterococcus intestinali in ape | 0,5 kg |  |  | - | 0,5 kg |
| 59 |  |  | Supliment soluție TTC 1% |  | 1 cutii ( 5 flacoane) |  |  | 1 cutii | - |
| 60 | Esculin Bila Azid Agar |  | - |  | 0,5 kg |  |  | 0,5 kg | - |
| 61 | T:S:C. supliment (Perfringens T:S:C.supliment ) |  | T:S:C. supliment antibiotic: D-cicloserin :200 mg | SM SR EN 26461-2:2012 determinarea clostridii in ape | 1 cuitie (5 flacoane ) |  |  | 1 cutie (5 flacoane) | - |
| 62 | MRS (ISO) Agar (DE MAN, Rogosa și Sharpe) |  |  | SM SR ISO 15214:2014 determinarea m/o acidolactice | 0,5 kg |  |  | 0,5 kg | - |
| 63 | TOS agar p/u Bifidobacterii |  | +Suplimente necesare | determinarea bifidobacterii | 0,5kg |  |  | 0,5 kg |  |
| 64 | Neomycin sulphate supliment pentru bulion pentru bifodobacterii modificat |  | Neomycin sulphate supliment pentru bifodobacterii |  | 1 cutie (5 flacoane) |  |  | 1cutie 5flacoane | - |
| 65 | Agar Rappaport -Vassiliadis (MSRV) semi-solid modificat |  | - | Determinarea Salmonella spp. SM EN ISO 6579-1:2017 | 0,5 kg |  |  | 0,5 kg | - |
| 66 | Mediu cromogen pentru determinarea Candida albicans in produse cosmetice |  | SM EN ISO 18416:2016 | Determinarea Candida albicans in produse cosmetice SM EN ISO 18416:2016 | 0,1 kg |  |  | 0,1 kg | - |
| 67 | Extract cu drojdii |  | - | determinarea m/o acidolactice in conserve | 0,1 kg |  |  | 0,1 kg | - |
| 68 | anaerobic indicator |  | - | determinarea m/o anaerobe SM ISO 15213:2016 | 1set/ anbalate indivitual |  |  | 1set/ anbalate indivitual | - |
| 69 | anaerogen 2,5l |  | - |  | 1set abalate individual |  |  | 1set abalate individual |  |
| 70 | Salmonella O Group Pool -seruri |  | Seruri Poly A-E+Vi | Serotipizare Salmonella conform SM EN ISO 6579-1:2017 | 8 flacon (1 ml) |  |  | - | 8 flacon (1 ml) |
| 71 |  |  | OMA |  | 1 flacon (1 ml) |  |  | - | 1 flacon (1 ml) |
| 72 |  |  | HMA |  | 1 flacon (1 ml) |  |  | - | 1 flacon (1 ml) |
| 73 |  |  | OMB |  | 1 flacon (1 ml) |  |  | - | 1 flacon (1 ml) |
| 74 |  |  | HMB |  | 1 flacon (1 ml) |  |  | - | 1 flacon (1 ml) |
| 75 | Tween 80, Pure Oh.Eur. |  | - | SM ISO 21148 prod. cosmetice | 0,5 kg |  |  | - | 0,5 kg |
| 76 | Malachite green oxalate, colorant |  | - | Determinarea B.cereus conform SM EN ISO 21871:2014 | 0,01 kg |  |  | 0,01 kg | - |
| 77 | Sudan Black B, Certified colorant |  | - |  | 0,01kg |  |  | 0,01 kg | - |
| 78 | Safranin colorant |  | - |  | 0,01kg |  |  | 0,01,kg | - |
| 79 | Metylene blue tryhydrate, Pure,colorant |  | - | Determinarea micete după Govard,GOST 10444.14 | 0,01 kg |  |  | 0,01 kg | - |
| Tulpini de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Eurotium rubrum (ATCC 42690) |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 asigurarea calităţii in grupul microbiologie ,comparări intralaboratoare SM ISO 11133 testarea performanţelor mediilor nutritive |  | 1 buc/5 anse | 1 buc/5 anse |  | - |
| 81 | Wallemia sebi (ATCC 42694) |  | - |  |  | 1 buc/5 anse | 1 buc/5 anse |  | - |
| 82 | Aspergillus restrictus (ATCC 42693) |  | - |  |  | 1 buc/5 anse | 1 buc/5 anse |  | - |
| 83 | Salmonella enteritidis (ATCC 13076) |  | - |  |  | 1 buc/5 anse | 1 buc/5 anse |  |  |
| 84 | Clostridium perfringens (WDCM 0007) |  | - |  |  | 1 buc/5 anse | 1 buc/5 anse |  |  |
| 85 | Citrobacter freundii (ATCC 00006) |  | - |  |  | 1 buc/5 anse | 1 buc/5 anse |  |  |
| 86 | Enterococcus faecalis (ATCC 29212) |  | - |  |  | 1 buc/5 anse | 1 buc/5 anse |  |  |
| 87 | Listeria monocytogenes (ATCC 7644) |  | - |  |  | 1 buc/5 anse | - |  | 1 buc/5 anse |
| 88 | Listeria grayi (ATCC 25401) |  | - |  |  | 1 buc/5 anse | - |  | 1 buc/5 anse |
| 89 | Lactobacillus sakei subspecia sakei (ATCC 15521) |  | - |  |  | 1 buc/5 anse | 1 buc/5 anse |  |  |
| 90 | Cutii Petri steril din plastic diam 90mm |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 6000 buc | 3000 buc |  | 3000 buc |
| 91 | Cutii Petri steril din plastic diam 150mm |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 500 buc | 500 buc |  | - |
| 92 | Pahar din plastic cu capac ,steril ,ambalat individual V 200ml |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 500 buc | 250 buc |  | 250 |
| 93 | Pungi sterile cu filtru V 400 ml |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 1500 buc | 1000 buc |  | 500 buc |
| 94 | Şpatule din plastic sterile, ambalat individual d-2mm |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 100 buc | 100 buc |  | - |
| 95 | Pipete sterile, ambalat individual V 10 ml |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 1500 buc | 1000 buc |  | 500 buc |
| 96 | Pipete sterile, ambalat individual V 1 ml |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 2000 buc | 1000 buc |  | 1000 buc |
| 97 | Pipete sterile, ambalat individual V 25 ml |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 50 buc | 50 buc |  | - |
| 98 | DezNet+ concentrat-gel ( dezinfectant) |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 5 litri | 5 litri |  | - |
| 99 | Septocloral pastile (dezinfectant) |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 2 cutie(a cite 300 pastile) | 1 cutii |  | 1 cutii |
| 100 | Filtre pentru ape potabile cu diam por 0,45um , diam filtru50 mm |  | - | determinarea in ape SM ISO 9308-1E. coli/ B.coliforme SM ISO 16266-P.aeruginosa SM ISO 7899-2-Enterococi intestin SM ISO 6579-1-Salmonella |  | 10 cutii/100 buc | 5 cutii |  | 5 cutii |
| 101 | Filtre hidrofob pentru protecţia pompei cu vid (VACUSART) |  | - |  |  | 2 buc | 2buc |  | - |
| 102 | Test c ontrol chimic pentru sterilizarea cu aburi 1210C 15min |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 2 cutie/1000 buc | 1 cutie/1000 buc |  | 1 cutie/1000 buc |
| 103 | Test c ontrol chimic pentru sterilizarea cu aburi 1210C 45min |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 1 cutie/1000 buc | 1 cutie/1000 buc |  | - |
| 104 | Test c ontrol chimic pentru sterilizarea cu aburi 1320C 20min |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 1 cutie/1000 buc | - |  | 1 cutie/1000 buc |
| 105 | Test c ontrol chimic pentru sterilizarea cu aer uscat 1800C 60min |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 2 cutie/1000 buc | 1 cutie/1000 buc |  | 1 cutie/1000 buc |
| 106 | Standard McFarland compatibile cu densimat Bio Mereux cu diametru eprubete-17 mm |  | - | SM ISO 11133 SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 1 set | 1 set |  | - |
| 107 | Ansa bacteriologică sterilă dun polistirol, 10mkl-diametru 3 mm ambalate cite 10 buc |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 200 buc | 200 buc |  | - |
| 108 | Flacoane gradate de sticlă cu capac inşurubabil-termostabile,250,0 ml |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 20buc | 20 buc |  | - |
| 109 | Flacoane gradate de sticlă cu capac inşurubabil-termostabile,500,0 ml |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 20 buc | 20 buc |  | - |
| 110 | ceas pentru proceduri (laborator) |  | - | SM EN ISO 7218/ISO17025 |  | 2 buc | 2 buc |  | - |
| 111 | Bag Clip din plastic pentru inchiderea pachete sterilă- lungimea 19-22 cm |  | - | SM EN ISO 6579-1:2017 SM EN ISO 11290-1:2017 |  | 100 perechi | 100 perechi |  | - |
| 112 | Aromatizator pentru autoclav |  | - | SM EN ISO 6579-1:2017 SM EN ISO 11290-1:2017 |  | 8 buc | 8 buc |  | - |
| 113 | Suport pentru deschiderea pachetelor (volum -400 ml) cu filtre sterilă |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 SM EN ISO 11290-1:2017 |  | 1 buc | 1 buc |  | - |

Nota 1 Mediile trebuie sa fie prezentate si ambalate in ambalaj original (eticeta trebuie sa fie in conformitatea cu cerintele Standardele , se contine termenul de valabilitate) conform cerarii.

Nota 2 Livrarea  mediilor nutritivi ,suplimentelor si ustensilelor de laborator in LIPA etajul 4 in termenul indicat conform contractului .

Nota 3 Termenul de valabilitate a mediilor si suplimentelor  trebuie sa fie cu produceri proaspete

# Sef LIPA                                                  X. Apostol